| 巡检时间 |  |  |
| --- | --- | --- |

物业消防设施（器材类）月度

巡 检 报 告

报告编号：

项目名称：

项目地址：

器材类别： 消火栓/灭火器/应急灯、指示牌等

报告日期：

武汉一品行物业有限公司开发区分公司

Wuhan Yipinxing Property Co., Ltd. Development Zone Branch

（加盖公章）

1

电话：027-88668888     邮箱：ephkf@163.com     网址：http://www.ephwy.com/

地址：武汉市洪山区野芷湖西路创意天地07创意工坊202

目   录

- 报告编制说明

- 签字审批栏

- 检查汇总表

- 分项检查明细

- 4.1灭火器巡检明细表

- 4.2消火栓巡检明细表

- 4.3应急照明、防火门等巡检明细表

- 问题清单及整改台账

报告编制说明

1.编制依据 本报告依据《消防安全管理规定》《物业服务合同》编制，是物业服务人员每月对园区消防器材巡检（维护）形成的正式归档资料，完整记录器材状况、安全隐患及整改闭环全过程，可用于消防、住建、街道社区各级主管部门核查。 2.执行主体与职责 （1）巡检执行人：现场实地逐项检查，使用NFC标签点位打卡，现场拍摄设备照片，同步上传系统，如实记录设备状态、现场隐患；对轻微隐患当场处置，无法现场整改的拍照登记上报。 （2）安全负责人：统筹月度巡检计划，核对全部巡检数据、影像资料，跟踪隐患整改进度，复查整改完成点位，审核巡检台账真实性。 （3）项目负责人：最终审批月度巡检报告，统筹整改资源，对园区消防安全管理负总责，定期抽查巡检完成质量。 3.巡检方式与核验标准 采用NFC点位打卡+人工现场核查+AI图像识别三重核验；巡检人员现场实拍设备，系统自动留存影像、设备编号、压力、有效期等数据，资料加密留痕、不可篡改，全程可追溯。 4.巡检覆盖范围 园区室内外消火栓、公共区域灭火器、楼道应急照明灯、疏散指示标志、防火门、防火卷帘、消防疏散通道，实现园区全域、无死角覆盖。 5.归档与附件管理 所有巡检实拍图、AI核验截图、隐患整改前后对比照片，按器材唯一编号分类存入电子档案；纸质报告签字盖章后与电子资料同步留存，长期保管备查。

- 签字审批栏

| - 巡检执行人签字 （检查） | - 安全负责人签字 - （审核） | - 项目负责人签字 - （签批） |
| --- | --- | --- |
| - 年 月 日 | - 年 月 日 | - 年 月 日 |

- 3.本月检查汇总表

| - 设施类别 | - 总数 | - 正常 - 完好 | - 巡检 - 完成率 | - 存在 - 问题 | - 整改 - 完毕 | - 整改 - 完成率 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 消火栓（箱） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 灭火器（箱） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 应急照明灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安全指示牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 手动报警按钮 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 烟感、温感 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 声光报警器 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 喷淋头 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 消防广播扬声器 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 消防电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 防火门 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 防火卷帘门 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 阻火圈/封堵泥 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 正压送风口 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 排烟口 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.公区硬件点位，仅查实物完好、在位、无遮挡等，不测试系统联动。

2.消火栓、灭火器每月实行集中全履盖检查1次，应急灯、指示牌等按要求抽查。

4.分项巡检明细

- 4.1灭火器巡检明细表

| - 序号 | - 位置/编号 | - 压力 | - 瓶体 | - 喷管 | - 铅封 | - 有效期 |  | - 巡检人 | - 巡检时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：检查标准，压力指针在绿色区域为正常；瓶体无破损、喷管完好、摆放便于取用、无遮挡。

- 4.2消防栓巡检明细表

| - 序号 | - 位置/编号 | - 箱门 | - 水带 | - 枪头 | - 接口 | - 水压 | - 周围 | - 巡检人 | - 巡检时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：检查标准：箱门完好、水带水枪齐全无破损、接口完好、水压正常、周围无遮挡。

- 4.3应急灯等巡检明细表

| - 序号 | - 区域 | - 应急照明灯 | - 疏散指示牌 | - 手报 | - 烟感温感 | - 声光报警器 | - 喷淋头 | - 广播扬声器 | - 消防电话分机 | - 防火门 | - 防火卷帘门 | - 防火阀封堵泥 | - 正压送风口 | - 排烟口 | - 巡检人 | - 巡检时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.区域指楼栋、车库等大体区位名称，

2.检查标准，应急照明灯/疏散指示灯完好、安全标识清晰、防火门/卷帘门开闭正常、消防通道畅通。

5.问题清单及整改台账

| 序号 | 类别 | 区域位置 |  |  | 问题说明 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 故障问题照片 |  |  |  | 处理完结照片 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 故障问题照片 |  |  |  | - 处理完结照片 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 故障问题照片 |  |  |  | - 处理完结照片 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 故障问题照片 |  |  |  | - 处理完结照片 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 故障问题照片 |  |  |  | - 处理完结照片 |  |

物业服务中心

2026年    月   日