## Sheet1
小区 | 楼栋 | 点位名称 | 点位类型 | 检查项模板 | NFC卡号 | 经度 | 纬度 | 围栏半径(米) | 打卡方式 | 必拍项(废弃) | 状态 | 备注
金源世纪城 | 1栋 | 1栋3楼通道灭火器 | 普通点位 | 安全巡查通用模板 |  | 120.212001 | 30.208112 | 100 | 扫码+围栏 |  | 启用 | 示例行，导入时自动跳过
戎安华府 | 1栋 | 1栋1楼大厅消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 1楼大厅正对面墙
戎安华府 | 1栋 | 1栋2楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 2楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 1栋 | 1栋3楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 3楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 1栋 | 1栋4楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 4楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 1栋 | 1栋5楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 5楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 1栋 | 1栋6楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 6楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 1栋 | 1栋7楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 7楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 1栋 | 1栋8楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 8楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 1栋 | 1栋9楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 9楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 1栋 | 1栋10楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 10楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 1栋 | 1栋11楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 11楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 1栋 | 1栋12楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 12楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 1栋 | 1栋13楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 13楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 1栋 | 1栋14楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 14楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 1栋 | 1栋15楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 15楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 1栋 | 1栋16楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 16楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 1栋 | 1栋17楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 17楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 1栋 | 1栋18楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 18楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 2栋 | 2栋1楼大厅消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 1楼大厅左墙
戎安华府 | 2栋 | 2栋2楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 2楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 2栋 | 2栋3楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 3楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 2栋 | 2栋4楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 4楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 2栋 | 2栋5楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 5楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 2栋 | 2栋6楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 6楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 2栋 | 2栋7楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 7楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 2栋 | 2栋8楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 8楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 2栋 | 2栋9楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 9楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 2栋 | 2栋10楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 10楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 2栋 | 2栋11楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 11楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 2栋 | 2栋12楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 12楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 2栋 | 2栋13楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 13楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 2栋 | 2栋14楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 14楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 2栋 | 2栋15楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 15楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 2栋 | 2栋16楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 16楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 2栋 | 2栋17楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 17楼电梯厅正对面墙
戎安华府 | 2栋 | 2栋18楼通道消火栓 | 消防设施 | 消火栓及灭火器检查 |  |  |  |  | 扫码 |  | 启用 | 18楼电梯厅正对面墙

## _ref (hidden)
金源世纪城 | 普通点位 | 安全巡查通用模板
锦绣华庭 | 配电房 | 消火栓及灭火器检查
消防控制室
水泵房
电梯机房
地下车库
消防箱
灭火器