| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 台账编号 |  |

物业干粉灭火器换粉/维修

台   账

换粉时间：

换粉单位：

编制单位：

编制日期：

一、本台账依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）、《灭火器维修》（GA 95-2015）编制，用于规范小区干粉灭火器换粉及维修作业的记录与追溯，确保灭火器完好有效，满足消防管理及主管部门检查要求。 二、换粉周期：出厂满5年首次换粉，之后每满2年一次；维修周期：出厂满3年首次维修，之后每满2年一次；出厂满10年一律报废更换。 三、换粉维修分两批次实施，第一批作业归位后再启动第二批，避免小区灭火器同时离场造成消防空白期。

目  录

1.第一批换粉记录	3

2.第一批换粉照片	4

3.第二批换粉记录	5

4.第二批换粉照片	6

- 签字审批栏

| - 维修执行人签字 （检查） | - 安全负责人签字 - （审核） | - 项目负责人签字 - （签批） |
| --- | --- | --- |

- 1.第一批换粉记录

| - 维修人 |  |  | - 维修单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 批 次 |  |  | - 验 收 人 |  |  |  |  |
| - 序号 | - 灭火器 - 编号 | - 位置 | - 数量 | - 生产日期 | - 最近 - 换粉日期 | - 下次 - 换粉日期 | - 状态 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注：工作内容含干粉更换、压力检测、外观检修、试压复位。

- 2.第一批换粉照片

| - 换粉过程照片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 换粉票据证照 |  |  |  |

- 备注：（1）换粉过程照片：含收集、送检、归位等照片6张，照片须带日期时间水印等；

（2）换粉票据证照：含发票/合同及换粉责任单位资格证明文件等。

- 3.第二批换粉记录

| - 维修人 |  |  | - 维修单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 批 次 |  |  | - 验 收 人 |  |  |  |  |
| - 序号 | - 灭火器 - 编号 | - 位置 | - 数量 | - 生产日期 | - 最近 - 换粉日期 | - 下次 - 换粉日期 | - 状态 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注：工作内容含干粉更换、压力检测、外观检修、试压复位。

- 4.第二批换粉照片

| - 换粉过程照片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 换粉票据证照 |  |  |  |

- 说明：1.换粉过程照片：含收集、送检、归位等照片6张，照片须带日期时间水印等；

## 2.换粉票据证照：含发票/合同及换粉责任单位资格证明文件等。