| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 台账编号 |  |

物业消防设施（器材类）月度

巡检维保台账

巡检月度：

器材类别： 消火栓/灭火器/防火门、应急灯等

编制单位：

编制日期：

一、本台账记录园区消防设施（器材类）月度巡检、维保、隐患整改全过程，记录真实完整、可追溯，供消防、住建、街道社区等主管部门检查备查。 二、消防设施（器材类）巡检采取NFC点位打卡、人工现场核查、AI图像识别辅助核验模式，如实记录消防器材类状态，排查隐患。 三、巡检范围包含消火栓、灭火器、应急照明、疏散标识、防火门、防火卷帘、疏散通道等设施。巡检影像、AI核验记录按设备编号分类归档，纸质与电子档案同步保存。

目  录

1.消防设施（器材类）检查汇总表	3

2.灭火器（箱）检查记录	4

2.1灭火器（箱）检查结果记录	4

2.2灭火器（箱）检查问题照片	5

3.消防栓（箱）检查记录	6

3.1消防栓（箱）检查结果记录	6

3.2消防栓（箱）检查问题照片	7

4.防火门、应急灯等检查记录	8

4.1防火门等检查结果记录	8

4.2防火门等检查问题照片	9

5.消防设施（器材类）检查过程照片	8

- 签字审批栏

| - 巡检执行人签字 （检查） | - 安全负责人签字 - （审核） | - 项目负责人签字 - （签批） |
| --- | --- | --- |

# 1.消防设施（器材类）检查汇总表

| - 设施类别 | - 总数 | - 正常 - 完好 | - 存在 - 问题 | - 整改 - 完毕 | - 整改 - 完成率 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 消火栓（箱） |  |  |  |  |  |  |
| - 灭火器（箱） |  |  |  |  |  |  |
| - 应急照明灯 |  |  |  |  |  |  |
| - 安全指示牌 |  |  |  |  |  |  |
| - 手动报警按钮 |  |  |  |  |  |  |
| - 烟感、温感 |  |  |  |  |  |  |
| - 声光报警器 |  |  |  |  |  |  |
| - 喷淋头 |  |  |  |  |  |  |
| - 消防广播扬声器 |  |  |  |  |  |  |
| - 消防电话分机 |  |  |  |  |  |  |
| - 防火门 |  |  |  |  |  |  |
| - 防火卷帘门 |  |  |  |  |  |  |
| - 阻火圈/封堵泥 |  |  |  |  |  |  |
| - 正压送风口 |  |  |  |  |  |  |
| - 排烟口 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.公区消防器材及消防硬件点位，仅查实物完好、在位、无遮挡等，不测试系统联动。

2.消火栓、灭火器每月实行全覆盖检查，应急灯、指示牌等实行月度外观抽查。

# 2.灭火器（箱）检查记录

# 2.1灭火器（箱）检查结果记录

| - 序号 | - 位置/编号 | - 压力 | - 瓶体 | - 喷管 | - 铅封 | - 有效期 | - 巡检人 | - 巡检时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：压力指针在绿色区域为正常；瓶体无破损、喷管完好、摆放便于取用、无遮挡。

- 2.2灭火器（箱）检查问题照片

| - 序号 | - 位置/编号 | - 问题说明 | - 照片 |  | - 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |

- 3.消防栓（箱）检查记录

- 3.1消防栓（箱）巡检结果记录

| - 序号 | - 位置/编号 | - 箱门 | - 水带 | - 枪头 | - 接口 | - 水压 | - 周围 | - 巡检人 | - 巡检时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：检查标准：箱门完好、水带水枪齐全无破损、接口完好、水压正常、周围无遮挡。

- 3.2消防栓（箱）巡检问题照片

| - 序号 | - 位置/编号 | - 问题说明 | - 照片 |  | - 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |

- 4.防火门、应急灯等检查记录

- 4.1防火门等巡检结果记录

| - 序号 | - 区域/位置 | - 应急照明灯 | - 疏散指示牌 | - 手报 | - 烟感温感 | - 声光报警器 | - 喷淋头 | - 广播扬声器 | - 消防电话分机 | - 防火门 | - 防火卷帘门 | - 防火阀封堵泥 | - 正压送风口 | - 排烟口 | - 消防通道 | - 巡 - 检 - 人 | - 巡检时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.区域指楼栋、车库等大体区位名称；

2.应急灯/疏散指示灯完好、安全标识清晰、防火门/卷帘门开闭正常、消防通道畅通。

- 4.2防火门等巡检问题照片

| - 序号 | - 位置/编号 | - 问题说明 | - 照片 |  | - 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |

5.消防设施（器材类）检查过程照片

| 灭火器（箱） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火栓（箱） |  |  |  |
| 防火门、应急灯等 |  |  |  |

说明：本栏照片用于佐证灭火器、消火栓、防火门、应急灯具等消防设施器材巡检过程，包含但不限于巡检部署、现场核查、设施查验、问题研讨等现场影像。