| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 台账编号 |  |

供水设备（房）月度

巡检维保台账

巡检月度：

设备类别： 供水泵（房）/水箱（池）/水表等

编制单位：

编制日期：

一、本台账依据消防法律法规及物业服务合同约定编制，用于记录园区供水泵（房）水箱（池）/水表月度巡检、维护保养、隐患整改全过程，记录真实、完整、可追溯，供卫健、救援、住建、街道社区等主管部门检查备查。 二、本台账实行执行人、安全负责人、项目负责人三级责任管理，采取NFC点位打卡、人工现场核查、AI图像识别辅助核验模式开展全域巡检，如实记录设备状态，排查安全隐患，闭环整改问题，确保巡检规范真实、数据留痕可追溯，防止擅自修改。 三、巡检覆盖园区供水泵（房）、水箱（池）、小区公区水表、分户水表及水表箱（井）等供水设施，水表实行“一表一档”管理，张贴NFC标签，纸质与电子档案同步留存、长期保管。

目  录

1.供水设备（房）巡检汇总表	3

2.供水设备房巡检	4

2.1供水设备房巡检结果记录	4

2.2供水设备房巡检问题照片	5

3.生活水泵（水箱）巡检	6

3.1生活水泵（水箱）巡检结果记录	6

3.2生活水泵（水箱）巡检问题照片	7

4.消防水泵（水池）巡检	8

4.1消防水泵（水池）巡检结果记录	8

4.2消防水泵（水池）巡检问题照片	9

5.公区水表抄表记录	10

6.分户水表抄表记录	11

- 签字审批栏

| - 巡检执行人签字 （检查） | - 工程负责人签字 - （审核） | - 项目负责人签字 - （签批） |
| --- | --- | --- |

# 1.供水设备（房）检查汇总表

| - 设施类别 | - 总数 | - 正常 - 完好 | - 存在 - 问题 | - 整改 - 完毕 | - 整改 - 完成率 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水设备（房） |  |  |  |  |  |  |
| 生活水泵（水箱） |  |  |  |  |  |  |
| 消防水泵（水池） |  |  |  |  |  |  |
| 公区水表 |  |  |  |  |  |  |
| 分户水表 |  |  |  |  |  |  |

# 2.供水设备房巡检

- 2.1供水设备房巡检结果记录

- 位置/编号：

| 序 号 | 泵房环境 |  |  |  |  |  |  |  |  | 巡检人 | 巡检时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门锁 | 挡鼠板 | 卫生 | 温度 | 湿度 | 照明 | 证照 | 水质检测报告 | 应急 物资 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| - 检查标准： - 1.门锁：泵房门锁完好有效； - 2.挡鼠板高度不低于50公分； - 3.无杂物堆放、环境整洁干燥、通风、照明充足； - 4.环境温度不超过35℃，湿度不超过85%； - 5.泵房健康证、卫生许可证等上墙齐全，且在有效期内； - 6.应急物资（灭火器、手电筒等）齐全有效； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.2供水设备房巡检问题照片

| - 序号 | - 位置/编号 | - 问题说明 | - 照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |

说明：优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片；隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片。

# 3.生活水泵（水箱）巡检

- 3.1生活水泵（水箱）巡检结果记录

- 位置/编号：

| 序号 | 人孔锁 | 密封/通气孔 | 水位 | 阀件 | 环境 | 压力表 | 连接/密封 | 控制柜 | 巡检人 | 巡检时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 检查标准： - 1.人孔锁完好，开启正常；2.密封线好，通气孔畅通；3.水位显示正常； - 4.各组阀门阀件无明显锈蚀；5.水泵运营正常，卫生干净整洁、无渍水； - 6.压力表：稳压泵自动运行，系统压力维持在设计要求范围，无失压、无渗漏； 7.连接/密封：泵体螺栓、各类接头、减震软接头无渗漏、无锈蚀； 8.控制柜：控制柜无故障报警，运行模式（自动/手动）设置正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2生活水泵（水箱）巡检问题照片

| - 序号 | - 位置/编号 | - 问题说明 | - 照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |

- 说明：优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片；隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片。

# 4.消防水泵（水池）巡检

- 4.1消防水泵（水池）巡检结果记录

- 位置/编号：

| 序号 | 人孔锁 | 密封/通气孔 | 水位 | 阀件 | 环境 | 压力表 | 连接/密封 | 控制柜 | 巡检人 | 巡检时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 检查标准： - 1.人孔锁完好，开启正常；2.密封线好，通气孔畅通；3.水位显示正常； - 4.各组阀门阀件无明显锈蚀；5.水泵运营正常，卫生干净整洁、无渍水； - 6.压力表：稳压泵自动运行，系统压力维持在设计要求范围，无失压、无渗漏； 7.连接/密封：泵体螺栓、各类接头、减震软接头无渗漏、无锈蚀； 8.控制柜：控制柜无故障报警，运行模式（自动/手动）设置正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.2消防水泵（水池）巡检问题照片

| - 序号 | - 位置/编号 | - 问题说明 | - 照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |

- 说明：优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片；隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片。

# 5.公区水表抄表记录

| 序号 | 位置/编号 | 水表 箱门 | 水表 外观 | 管道 接口 | 水表 读数 | 本月用 水量 | 抄表人 | 抄表时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  | .. |

# 6.分户水表抄表记录

| 序号 | 位置/编号 | 水表 箱门 | 水表 外观 | 管道 接口 | 水表 读数 | 本月用 水量 | 抄表人 | 抄表时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 27 | … |  |  |  |  |  |  | 月 日 |